Преобразователь частоты INNOVERT (управление U/f).

| - степень защиты IP31 - встроенный потенциометр - ПИД-регулятор - функция «автоподхват» - 15 фиксированных скоростей | - 6 дискретных входов, - два аналоговых маштабируемых входа 0-10V и 0-20mA, - 1 релейный вых. с перекл. контактом (250V, 3A), - два дискретных транзисторных выхода, - два аналоговых выхода 0-10V и 0-20mA. |
| --- | --- |

01.01.2011

| Модель | Номинальная мощность двигателя, кВт | Ток, А | Габарит/вес Ш*В*Г (мм)/мм | Цена (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~ 220 V 1ph |
| H2200A00D4K | 0,37 | 2,5 | 85*142*112/1,0 | 4750 |
| H2200A0D75K | 0,75 | 5,0 | 85*142*112/1,0 | 5400 |
| H2200A01D5K | 1,5 | 7,0 | 85*142*112/1,0 | 5900 |
| H3200A02D2K | 2,2 | 11,0 |  | 7800 |
| ~ 400 V 3ph |
| H3400A0D75K | 0,75 | 2.7 | 120*225*149/1,8 | 7410 |
| H3400A01D5K | 1,5 | 4.0 | 120*225*149/1,8 | 8455 |
| H3400A02D2K | 2,2 | 5.0 | 120*225*149/1,8 | 9310 |
| H3400A03D7K | 3,7 | 8.6 | 120*225*149/2,5 | 12350 |
| H3400A05D5K | 5,5 | 12.5 | 228*347*196/4,5 | 15485 |
| H3400A07D5K | 7,5 | 17.5 | 228*347*196/4,5 | 18335 |
| H3400A0011K | 11 | 24 | 228*347*196/8,5 | 21850 |
| H3400A0015K | 15 | 30 | 228*347*196/8,5 | 31540 |
| H3400A0018K | 18,5 | 40 | 228*347*196/17,5 | 37335 |
| H3400A0022K | 22 | 47 | 250*480*246/17,5 | 42560 |
| H3400A0030K | 30 | 65 | 250*480*246/24,5 | 61550 |
| H3400A0037K | 37 | 80 | 310*500*260/24,5 | 68400 |
| H3400A0045K | 45 | 90 | 310*500*260/44,5 | 84800 |
| H3400A0055K | 55 | 110 | 360*650*280/44,5 | 88900 |
| H3400A0075K | 75 | 152 | 360*650*280/65 | 134050 |
| H3400A0090K | 90 | 176 | 420*800*331/ | 150450 |
| H3400A0110K | 110 | 210 | 420*800*331/ | 181900 |
| H3400A0132K | 132 | 255 | 552*875*410/ | 225650 |
| H3400A0160K | 160 | 305 | 552*875*410/ | 239350 |
| H3400A0185K | 185 | 340 | 552*875*410/ | 346450 |
| H3400A0200K | 200 | 380 |  | 373100 |
| H3400A0220K | 220 | 425 |  | 426400 |
| H3400A0250K | 250 | 480 |  | 466400 |
| H3400A0280K | 280 | 560 |  | 519700 |
| H3400A0315K | 315 | 605 |  | 559700 |

В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:

Innovari (Италия) червячные, цилиндрические и насадные мотор-редукторы

LENZE –ACTECH (Германия-США) сервоприводы.

Baumer Electric (Швейцария) – датчики индуктивные, оптические, емкостные, ультразвуковые, лазерные измерители расстояний, сканеры габаритных размеров, датчики цвета, инкрементальные и абсолютные энкодеры.

Autonics (Корея) – экономичные по цене, но очень надежные датчики – индуктивные, емкостные, оптические, давления, температуры, энкодеры, счетчики, таймеры, температурные контроллеры, мультиметры, шаговые двигатели.

Hubner (Германия) –ударопрочные и вибростойкие энкодеры.

Расчет в рублях, НДС не предусмотрен, при выделении НДС + 10% (Цены действительны от 10 000 руб.)

ООО «СибМашТорг»,  630032  г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а

т/ф. (383) 353-1027, 211-9297, ф/а. 353-6633

serj098@mail.ru ;     smt21@yandex.ru          http://www.smt21.ru